V O G O   D I G I T A L

FIȘĂ TEHNICĂ

VOGO eBS

VOGO-DNSH

MONITORIZAREA CONSUMURILOR ȘI CONFORMITATE DNSH

VERSIUNEA 1.0

| Produs | VOGO-DNSH |
| --- | --- |
| Domeniu | Monitorizarea consumurilor și conformitate DNSH |
| Scop | Evidența consumurilor de energie și resurse și dovezile principiului DNSH |
| Interfețe | Web responsive, API și aplicație mobilă, după profilul modulului |
| Execuție | On-premises, cloud privat sau hibrid; containere OCI ori mașini virtuale |

# 1. Prezentare generală

VOGO-DNSH urmărește consumurile de energie și resurse ale organizației și produce dovezile de respectare a principiului „de a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH) cerute proiectelor cu finanțare europeană.

## 1.1 Rolul modulului

Modulul asigură

- Evidența consumurilor de energie electrică, energie termică, gaze naturale și apă, pe clădiri și locații.

- Indicatori de eficiență, emisii în CO2 echivalent și ponderea energiei din surse regenerabile.

- Rapoarte administrative și publice, cu dovezile de conformitate DNSH.

## 1.2 Cadrul de conformitate

Modulul asigură

- Principiul DNSH din Regulamentul (UE) 2020/852 privind taxonomia și din regulile Mecanismului de redresare și reziliență.

- Cele șase obiective de mediu: atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, apa, economia circulară, poluarea, biodiversitatea.

# 2. Clădiri, locații și puncte de consum

Consumurile se raportează la structura reală a patrimoniului organizației.

## 2.1 Patrimoniul urmărit

Modulul asigură

- Clădirile și locațiile organizației, cu suprafața, destinația și structura care le administrează.

- Punctele de consum și contoarele fiecărei clădiri, pe tip de utilitate.

- Istoricul modificărilor de patrimoniu, fără pierderea seriilor de date.

# 3. Evidența consumurilor

Consumurile intră în sistem manual, din facturi sau automat, din contoare și din sistemele furnizorilor.

## 3.1 Colectarea datelor

Modulul asigură

- Citiri de contor introduse din aplicația web sau mobilă, cu fotografia indexului.

- Preluarea automată a datelor din facturile furnizorilor și din contoarele inteligente.

- Validarea citirilor și semnalarea valorilor anormale față de istoric.

## 3.2 Utilități urmărite

Modulul asigură

- Energie electrică, energie termică, gaze naturale și apă, fiecare cu unitatea ei de măsură.

- Producția proprie din surse regenerabile, separat de consumul din rețea.

# 4. Indicatori și emisii

Consumurile brute se transformă în indicatori comparabili între clădiri și perioade.

## 4.1 Indicatori de eficiență

Modulul asigură

- Consum pe unitate de suprafață, pe angajat și pe unitate de activitate.

- Comparații între clădiri, între perioade și față de valorile de referință.

## 4.2 Emisii și regenerabile

Modulul asigură

- Calculul emisiilor în CO2 echivalent, cu factorii de emisie configurabili pe tip de energie.

- Ponderea energiei din surse regenerabile în consumul total.

# 5. Tablouri de bord

Situația consumurilor se vede dintr-o privire, pe organizație, clădire și utilitate.

## 5.1 Vizualizare

Modulul asigură

- Tablouri de bord cu evoluția consumurilor, a costurilor și a emisiilor.

- Filtrare pe perioadă, clădire, locație și tip de utilitate.

- Alerte la depășirea pragurilor stabilite.

# 6. Inițiative de eficiență energetică

Măsurile de reducere a consumurilor se planifică și se urmăresc până la efectul lor măsurat.

## 6.1 Planificare și urmărire

Modulul asigură

- Inițiativele de eficiență, cu clădirea vizată, bugetul, responsabilul și termenul.

- Economia estimată comparată cu economia realizată, măsurată din consumuri.

- Legarea inițiativelor de proiectele finanțate și de indicatorii lor.

# 7. Rapoarte și dovezi DNSH

Rapoartele se generează din datele înregistrate, fără compilări manuale.

## 7.1 Rapoarte

Modulul asigură

- Rapoarte administrative pentru conducere și pentru autoritățile de management.

- Rapoarte publice privind consumurile și emisiile, pentru transparență.

- Export în formate uzuale.

## 7.2 Dovezi de conformitate

Modulul asigură

- Dosarul de dovezi DNSH pe proiect, cu documentele, măsurătorile și indicatorii care le susțin.

- Păstrarea dovezilor pe toată durata de sustenabilitate a proiectului, pentru control și audit.

# 8. Integrare

Modulul folosește datele existente ale platformei VOGO eBS, fără dubla introducere.

## 8.1 Integrare cu platforma

Modulul asigură

- VOGO BI & ETL pentru preluarea, prelucrarea și analiza datelor de consum.

- Modulul Proiecte, pentru legarea consumurilor și a inițiativelor de proiectele finanțate.

- Platforma de integrare, pentru conectarea contoarelor și a sistemelor furnizorilor.

# 9. Securitate, acces și audit

Datele de consum și dovezile de conformitate sunt protejate și trasabile.

## 9.1 Acces și trasabilitate

Modulul asigură

- Acces pe roluri: operatori de citiri, responsabili de clădiri, energeticieni, conducere.

- Jurnalizarea fiecărei introduceri și modificări de date, cu autorul și momentul ei.

# 10. Arhitectură și operare

Modulul urmează modelul de operare comun al platformei VOGO eBS.

## 10.1 Arhitectură și operare

Modulul asigură

- Implementare on-premises, în cloud privat sau în arhitectură hibridă, pe containere OCI sau mașini virtuale.

- Separarea mediilor de dezvoltare, testare, acceptanță și producție.

- Backup periodic, restaurare testată și monitorizarea serviciilor.

# 11. Livrare, suport și instruire

Modulul urmează modelul de operare comun al platformei VOGO eBS.

## 11.1 Livrare, suport și instruire

Modulul asigură

- Instalare, configurare inițială și punere în funcțiune, cu documentație în limba română.

- Instruirea administratorilor și a utilizatorilor, cu ghiduri de utilizare și filme de prezentare.

- Suport tehnic, actualizări și note de versiune pe durata contractului.